МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по практике 
Б2.0.01(У) Учебная (ознакомительная) практика

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки Электроэнергетика

Квалификация бакалавр

Год начала подготовки 2025

Составитель: 
С.М. Игнатьева, доцент кафедры энергетики, к.э.н, доцент     	________________

Одобрено на заседании кафедры энергетики
«24» апрель 2026 г., протокол №11

Заведующий кафедрой 
энергетики		____________ Ю.Н. Булатов

Председатель методической комиссии факультета энергетики и автоматики
_____________   С.В. Латушкина
«29» апрель 2026 г., протокол № 9


Ответственный за реализацию ОПОП	________________ Ю.Н. Булатов

ПАСПОРТ

фонда оценочных средств

по практике   Б2.0.01(У) Учебная (ознакомительная) практика

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикатор:

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение.

- ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельностиИС

Индикатор:

ОПК-1.2: Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельност2.

| Раздел | Тема | Код индикатора | Форма оценки | ФОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовительный этап | 1.1 Ознакомление с рабочей программой по практике | УК-2.1 ОПК-1.2 | ПА | Дневник практики |
|  | 1.2 Инструктаж по технике безопасности |  | ПА | Дневник практики |
|  | 1.3 Разработка индивидуального плана выполнения программы практики в соответствии с заданием научного руководителя. |  |  | Индивидуальное задание, дневник практики |
| 2. Основной этап | 2.1 Организационно-методическая работа: - знакомство с нормативными документами, регламентирующими профессиональные виды деятельности (в соответствии с направленностью ОПОП). | УК-2.1 ОПК-1.2 | ПА | Дневник практики Отчет по практике |
|  | 2.2 Учебно-исследовательская работа: - изучение информационных материалов (научные, методические, нормативные и иные источники) по выбранной тематике научного исследования. |  | ПА | Дневник практики Отчет по практике |
| 3. Заключительный этап | 3.1 Подготовка и формирование отчета по практике | УК-2.1 ОПК-1.2 | ПА | Дневник практики Отчет по практике |
|  | 3.2 Подготовка к защите отчета |  |  | Дневник практики, отчет по практике |
|  | 3.3 Защита зачета (зачет с оценкой) |  |  | Дневник практики, отчет по практике |
|  | 3.4 Зачет с оценкой |  |  | Индивидуальное задание, дневник практики, отчет по практике |

Перечень и краткая характеристика оценочных средств

по практике   Б2.0.01(У) Учебная (ознакомительная) практика

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дневник по практике | Один из документов, отражающих качество работы обучающегося, прошедшего практику, описание всех его занятий. Записи в дневник заносятся в хронологическом порядке. Дневник сдаётся вместе с отчётом по практике и характеристикой с места работы. | Макет дневника по практике |
| 2. | Отчет по практике | Представляет собой аналитическую (практическую) работу, выполненную обучающимся. Это совокупность результатов самостоятельных исследований (с учетом индивидуального задания) теоретических навыков и практических, приобретенных обучающимся на во время прохождения практики. | Макет отчета по практике |

Макет дневника и отчета по практике приведены в Методических указаниях по практике.

Цель учебной практики – развитие профессиональных компетенций, которые включают: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в университете, приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки.  Реализация данной цели предусматривает решение следующих задач: общее ознакомление с производством в целом и его структурными подразделениями, с основами информационных процессов; обучение методам и приёмам научных исследований;  освоение вычислительной техники и информационных технологий, применяемых в данной профессиональной деятельности; изучение функций и должностных обязанностей персонала; привитие навыков бережного отношения к окружающей среде, методов безопасного производства работ, экономии электроэнергии и других ресурсов производства; закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ по изучаемым на следующих курсах специальным дисциплинам

Задачи практики:

- приобретение навыков работы в команде, разделения обязанностей при выполнении работ; приобретение навыков проведения работ; освоение методов обработки полученных результатов.

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой

по практике   Б2.0.01(У) Учебная (ознакомительная) практика

| № и наименование раздела | ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1 Инструктаж по технике безопасности 1.2 Ознакомление с рабочей программой по практике 2.1 Ознакомление с технологическим процессом предприятий 2.2 Знакомство с обслуживанием технологического процесса предприятия, с выполняемыми технологическими операциями. 2.3 Организация и планирование производства. Определение недостатков технологического процесса Научная организация труда 3.1 Подготовка отчета по практике. 3.2 Зачет с оценкой | 1. Виды коммутационных аппаратов предприятия и способы управления ими. 2. Испытание изоляции защитных средств. 3. Устройство гидрогенератора. 4. Классификация и типы силовых трансформаторов, автотрансформаторов. 5. Технологии подготовки и проводимые испытания перед пуском в эксплуатацию электродвигателей и трансформаторов. 6. Монтаж проводов воздушных линий. Виды монтажа. 7. Организационная структура энергетического предприятия. 8. Характеристика источников постоянного и переменного оперативного тока. Классификация реле. 9. Типы магнитных систем электромагнитных реле. 10. Причины и последствия отказов электрооборудования. 11. Эксплуатация воздушных линий. Приемка воздушных линий в эксплуатацию. 12. Общие принципы регулирования напряжения силовых трансформаторов. 13. Испытание изоляции электроинструмента. 14. Современные способы получения энергии. 15. Малые ГЭС и микро ГЭС. 16. Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). 17. Энергия солнца. Преобразование солнечной энергии в электричество. 18. Энергия ветра. Ветроэнергетические установки. 19. Электрические накопители энергии. 20. Экологические аспекты в энергетике. |

Критерии оценки зачета с оценкой по практике

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| отлично | Обучающийся в полной мере: знает: современные информационные источники и ресурсы применяемые в научно-исследовательской деятельности. умеет: применять современные информационные источники и ресурсы в научно-исследовательской деятельности. владеет: навыками использования современных информационных источников и ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий, применяемых в научно-исследовательской деятельности. |
| хорошо | Обучающийся в общих чертах: знает: современные информационные источники и ресурсы применяемые в научно-исследовательской деятельности. умеет: применять современные информационные источники и ресурсы в научно-исследовательской деятельности. не владеет: навыками использования современных информационных источников и ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий, применяемых в научно-исследовательской деятельности. |
| удовлетворительно | Обучающийся весьма приблизительно: знает: современные информационные источники и ресурсы применяемые в научно-исследовательской деятельности. не умеет: применять современные информационные источники и ресурсы в научно-исследовательской деятельности. не владеет: навыками использования современных информационных источников и ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий, применяемых в научно-исследовательской деятельности. |
| неудовлетворительно | Обучающийся: не знает: современные информационные источники и ресурсы применяемые в научно-исследовательской деятельности. не умеет: применять современные информационные источники и ресурсы в научно-исследовательской деятельности. не владеет: навыками использования современных информационных источников и ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий, применяемых в научно-исследовательской деятельности. |

Составитель

С.М. Игнатьева, доцент кафедры энергетики, к.э.н, доцент     	________________

## ПРОТОКОЛ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОС

## Протокол о дополнениях и изменениях в ФОС

## на   20___-20___  учебный год

1. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие дополнения:

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие изменения:

### Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ___ г.,

(разработчик)

Заведующий кафедрой  _____________________  		______________________

(подпись)  					      (Ф.И.О.)